- 古镇人民医院大型设备搬迁需求

一、设备型号及数量

- 1. 核磁共振：GE 1.5T磁共振 （型号：Signa Hdi） 1台

- 2. CT机：GE Brightspeet Elite Select（16排螺旋 CT机） 1台

3. 全景X光机(口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备)：ORTHOPHOSXG 3D Ceph P111-113   1台

二、技术要求

1.具体工作量：包含该机器及其所有附属设施的拆卸、运输、安装、调试等所有工作。

2.中标方应提前勘察现场，确定移机路线，中标人需根据场地情况及采购人的要求免费提供新机房施工图纸或布局图。

3.质量保证：中标人在搬运机器前首先与设备维保公司对接，对机器初始状态进行检测，记录机器技术参数，保证设备安装后的机器性能、图像质量须与搬迁前一致，如有人为损坏，由中标方负责免费修复。磁共振液氦拥有量，不低于搬迁前水平。

4.招标价格：移机项目涵盖的费用包含从移机到调试完成，包含可能更换配件费、材料费、差旅费、住宿费、等因移机产生一切费用，设备能正常使用。

三、商务要求

1.搬迁时间：合同签订生效后，中标人接到医院通知后，在7天内完成CT机、全景X光机的搬迁移机服务事项；在25 天内完成核磁共振的搬迁移机事项。

2.搬迁服务地点：采购人指定地点（从采购人医院旧院区放射科或口腔科搬迁到新院区放射科或口腔科指定机房,具体路线可到采购人医院现场查看。)

##### 3.磁共振、CT、全景X光机设备搬迁费用需要单独报价。