电脑中频治疗仪技术参数

- 一、功能：适用于妇科门诊、妇科病房、妇科术后病人的理疗。

- 二、技术参数：

1、工作波形：调制脉冲波；

2、激光光波波长：630～650mm（±10mm）；

3、激光光波功率：5～5mW；

4、调制频率、范围：0～150HZ；中频1KHZ-10KHZ；

5、定时时间：10分钟、20分钟、30分钟；

6、热疗袋温度：40～60±5℃；

7、电源功率：≤40VA；

8、治疗仪所属安全类别：Ⅱ类BF型；

9、熔断器：AC250V  2A或AC125V  3A；

10、▲该产品通过医疗器械质量体系统认证

11、▲具有离子导入、650nm（±10mm）激光治疗、中频治疗、磁热疗；

12、▲四路独立控制输出药物离子导入，至少20个处方可选，每种处方至少有28个强度可调，具有延时关机保护功能；

13、▲四路中医透药独立控制输出，及独立的超声导入、中医封包、激光输出；