医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 人体成分分析仪 |  |  |  |  | 购置数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、整体要求： - 1、开展中医体重管理过程中进行人体成分测试，观察体成分变化，评估治疗效果 - 2、面向肥胖症患者，通过体成分指标，出具运动建议和膳食营养建议 - 3、通过人体成分测试，以体脂率为标准，筛查肥胖症患者，并进行全面的诊断与评估 4、人体成分分析仪可对接中医体重管理小程序，开展“互联网+中医”的体重管理模式，实现院内评估治疗，院外实时跟踪随访，以起到对患者有效体重管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 人体成分分析仪 |  |  | 1 | 台 | 检测项目体重、去脂体重、肌肉量、总水分、细胞内水、细胞外水、水肿系数、蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分比、骨骼肌、体质指数、腰臀比、身体各成分百分比、体s型类型、身体年龄、健康评分、体型判定、肌肉分析、内脏脂肪分析、脂肪肝风险系数、体重管理、肥胖分析、营养评估。能与 “易简众”中医体重管理小程序对接。人体成分分析仪报告、运动建议报告、营养建议。 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报告种类 |  | 人体成分分析仪报告、运动建议报告、营养建议报告 |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作系统 |  | 人体成分主机采用工业级Linux平台开发和运行 |  |  |  |  |  |
| 3 | 测试频率 |  | 测试频率至少五个，需包含5 KHZ ，50KHZ ，100 KHZ ，250 KHZ ，500KHZ，最低不低于5KHz，最高不高于500KHz。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 测试原理 |  | 直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电极方法 |  | 8点接触式电极，6通道测量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 肥胖分析 |  | 肥胖等级、体脂百分比等级、腰臀比类型 |  |  |  |  |  |
| 7 | 肌肉分析 |  | 标准体重、体重控制、脂肪控制量、肌肉控制量 |  |  |  |  |  |
| 8 | 基本指标 |  | 体重、去脂体重（FFM）、肌肉量、总水分（TBW）、细胞内水、细胞外水、水肿系数、蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分比（PBF）、骨骼肌、体质指数（BMI）、腰臀比（WHR）、身体各成分百分比、体型类型、身体年龄、健康评分 |  |  |  |  |  |
| 9 | 内脏脂肪分析 |  | 躯干脂肪总量、内脏脂肪水平、脂肪肝风险系数 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评价参考标准 |  | 中国人体成分标准，通过不低于25000条中国人人体成分测试数据建立 |  |  |  |  |  |
| 11 | 身体节段分析 |  | 四肢及躯干肌肉、四肢及躯干脂肪、四肢及躯干骨质 |  |  |  |  |  |
| 12 | 数学模型 |  | 建立和采用中国人体成分生物电阻抗测量数学模型 |  |  |  |  |  |
| 13 | 体型判定 |  | 自动判定九种或以上体型（隐形肥胖、肌肉不足、消瘦、脂肪过多、健康匀称、低脂肪、肥胖、超重肌肉、运动员等）。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 体重管理 |  | 标准体重、体重控制、脂肪控制量、肌肉控制量 |  |  |  |  |  |
| 15 | 系统对接 |  | 能与中医体重管理小程序对接 |  |  |  |  |  |
| 16 | 校准方式 |  | 双能X线、核磁共振和双标水实验共同校准 |  |  |  |  |  |
| 17 | 营养评估 |  | 三大营养素水平、基础代谢率 |  |  |  |  |  |