中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 病理取材台 |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1. 设备符合病理实验室工作环境，人员保护等要求。空间、噪音、风速等设计符合“中国安全环保条例”的有关要求，功能齐全，安全无毒，操作简单、方便。 2. 外形尺寸：1800*750*1950mm。 3. 整体需要防水、防腐的不锈钢材质，外观大方，坚固耐用，外观无焊点。 4. 高质、优良的吸、排风系统。采用侧、下吸排风，能将有害气体彻底排出。 5. 柜顶装有全封闭的照明灯，并配置可移动的射灯。 6. 优质名牌专用伸缩水龙头，外置喷淋系统。 7. 装有强力紫外线杀菌装置（符合CNS规定）。 8. 操作台面尺寸大，方便操作；台面采用加厚不锈钢板，耐腐、耐用，便于清洁。 9. 安装有冷热水给排系统。 10. 安装有管路粉碎系统，防止取材后组织碎屑阻塞下水道。 11. 底部橱柜为内凹式，方便工作人员坐着操作；整体式水槽，美观，无漏水顾虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 侧、下吸排风系统 |  |  | 1 | 套 | 高效排出有害气体 |  |  |
| 2 | 全封闭照明灯 |  |  | 1 | 盏 | 提供充足照明 |  |  |
| 3 | 可移动射灯 |  |  | 1 | 盏 | 辅助照明，便于操作 |  |  |
| 4 | 专用伸缩水龙头 |  |  | 1 | 个 | 优质名牌，方便使用 |  |  |
| 5 | 外置喷淋系统 |  |  | 1 | 套 | 清洁方便，操作简单 |  |  |
| 6 | 紫外线杀菌装置 |  |  | 1 | 套 | 符合CNS规定，有效杀菌 |  |  |
| 7 | 操作台面 |  |  | 1 | 张 | 加厚不锈钢板，耐腐耐用 |  |  |
| 8 | 冷热水给排系统 |  |  | 1 | 套 | 提供冷热水供应 |  |  |
| 9 | 管路粉碎系统 |  |  | 1 | 套 | 防止组织碎屑阻塞下水道 |  |  |
| 10 | 底部橱柜 |  |  | 1 | 组 | 内凹式设计，方便坐着操作 |  |  |
| 11 | 整体式水槽 |  |  | 1 | 个 | 美观无漏水 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备尺寸 |  | 1800*750*1950mm |  |  |  |  |  |