中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 充气式升温装置 |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求：温度、吹风模式可以调节，带温度显示，噪音小 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 1 | 台 | 与设备配套，符合临床使用规范 |  |  |
| 2 | 车架 |  |  | 1 | 个 | 与设备配套，符合临床使用规范 |  |  |
| 3 | 置物挂篮 |  |  | 1 | 个 | 与设备配套，符合临床使用规范 |  |  |
| 4 | 送风管 |  |  | 1 | 条 | 与设备配套，符合临床使用规范 |  |  |
| 5 | 加温毯 |  |  | 20 | 张 | 一次性使用 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温度设置 |  | 有多档温度调节，温度范围26-45℃ |  |  |  |  |  |
| 2 | 风速设置 |  | 风速调节档位≥3个档位 |  |  |  |  |  |
| 3 | 温度传感器 |  | 至少配置2个温度传感器，出风口进风口各1个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 屏幕显示 |  | 屏幕可显示使用时间、温度、风速、工作模式、运行状态 |  |  |  |  |  |
| 5 | 报警功能 |  | 温度异常、过滤网、风速异常、送风异常有报警提示 |  |  |  |  |  |
| 6 | 性能检测 |  | 每年度至少有1次产品性能检测并出具检测报告，连续3年 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  | 设备使用年限≥5年，保修期≥2年 |  |  |  |  |  |