中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 富士胃肠镜维保 |  |  |  |  | 购置数量 | 1项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 胃镜EG-580RD、胃镜EG-600ZW、肠镜EC-601WM三条富士胃肠镜维保项目，维修配件需为全新原装配件;设备维修好后图像清晰;运动部分顺畅，无卡顿;接口牢固无松动;设备外部无损伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 富士胃肠镜维保 |  |  | 1 | 项 | 两条胃镜，一条肠镜，维保期10个月 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配件 |  | CCD、CCD线、插入管、导光管、导光束、像素、配件、钳子管，橡皮、开关线，按键盒、角度钢丝，螺纹管，配件为全新原装件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保修标准 |  | 自签收后质保10个月 |  |  |  |  |  |
| 3 | 备用品要求 |  | 如维修品在使用过程中故障，自接到故障报修备用品要求起5天内寄出备用件，6天内收到备用件。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 人员要求 |  | 有专员跟踪售后。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 售后要求 |  | 保修期内同一故障现象发生两次，终止当次维修。 |  |  |  |  |  |