中山市古镇人民医院远程母胎监护系统服务采购项目

（项目编号：GYCG-ZWK-20250602）

采购文件

中山市古镇人民医院

二○二五年六月

- 采购邀请函

各潜在供应商：

中山市古镇人民医院对中山市古镇人民医院远程母胎监护系统服务采购项目进行采购，欢迎符合资格条件的报价人报价。

- 项目名称：中山市古镇人民医院远程母胎监护系统服务采购项目。

- 资金来源：由顾客支付。

- 采购说明：

（一）该项目报价要求各报价供应商报项目服务方案，服务方案租金报价超出需求上限价的供应商作无效方案。

（二）确定中选供应商方式：报名成功后的供应商均进入报方案环节，在规定的时间地点递交方案文件，合格报名供应商达到三家及以上的，采用方案评分方式采购，以最优评分方案中选。

（三）采购过程中，报名参与的供应商不足3家或递交响应文件的供应商不足3家或通过资格、符合性审查的供应商不足3家，采购人可采取以下任意一种方式进行采购：

1）项目作废，重新组织采购工作；

2）报名参与的供应商只有2家或递交响应文件的供应商只有2家或通过资格、符合性审查的供应商只有2家，询价采购活动可以继续进行，并按照定选原则成交供应商；

3）报名参与的供应商只有1家或递交响应文件的供应商只有1家或通过资格、符合性审查的供应商只有1家，按照符合采购要求，价格合理中选的方式确定成交供应商。

（四）最终结算以按实结算为准，结算总价原则不得超出中选价。

- 四、项目内容：该项目共一个项目包，需要对中山市古镇人民医院远程母胎监护系统服务采购项目采购，详见需求部分。

- 五、报价人资格要求：

- 1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

3.▲投标人须具备互联网医院执业资质。

4.配套服务的软件获得计算机著作证书。

5.数据储存有云端及本地服务器，并做相应的容灾处理。

6.▲服务商至少具备一项互联网、5G、AI等方向的科研专利。

7.投标人具有互联网、5G、AI等方向与三甲医院合作科研经验，并获得科研奖项证书。

8.投标人须提供三家以上三甲医院合作合同。

9.供应商为远程胎监项目提供有价值的增值服务。

10. 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。

10.1 法定代表人或供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商。

10.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

10.3★投标人2023年以来参加本医院项目有自动放弃中标资格或被认定为提供虚假材料应标的不能参加本次项目。

11. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，供应商（本项目询价截止期前）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动。供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单证明。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①于递交响应文件截止时间前五个工作日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。②在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录。③如失信记录已失效，供应商须提供相关证明文件）。

12. 供应商须无围标、串标行为，投标文件提供《无围标串通等违法违规行为承诺书》（承诺书格式自行编制）和提供《廉洁承诺书》(承诺书格式自行编制)。

13. 本项目不接受联合体报价，不允许分包，一旦发现或被举报有分包行为，将取消中标资格，并列入黑名单，永久性不接纳为供应商。

- 六、报名时间和方式。（本次询价均使用北京时间，24小时制）

报名时间： 2025年6月20日至2025年6月27日(上午8:30-12:00，下午14:30-17:30分，节假日除外）

报名地点：中山市中山市古镇人民医院行政区采购办公室（总务科）。

报名方式：报价供应商提交以下资料现场报名（报价文件与报名可同一时间），不接受电话、快递、邮寄等方式报名及提交资料。

①有效营业执照复印件、②法定代表人证明书原件、③经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件。以上证件现场报名期间均需提供原件核查，复印件加盖公章作为报名备案资料。

- 七、本询价文件规定的时间（本次询价均使用北京时间，24小时制）。

- 八、 递交报价文件截止时间： 2025年6月27日上午12:00时（北京时间）。

- 九、询价评选时间：2025年6月27日下午15:00（北京时间）。

- 十、递交询价报价文件地点：中山市中山市古镇人民医院行政区总务科（采购办公室）。

- 十一、中山市古镇人民医院将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。

- 十二、采购人联系方式

采购人：中山市古镇人民医院采购办公室

采购人联系人：吴先生

电 话：0760-22323790

- 十三、有关此次询价之事宜，可按下列地址以书面形式向古镇人民医院查询：

地址:中山市中山市古镇新兴中路125号古镇人民医院行政区总务科（采购办公室）

联系人：吴先生

电  话：0760-22323790

- 监督部门：古镇人民医院监察室

- 联系电话：0760-22329962

- 二、用户需求书

- 项目要求：

1、项目及范围：中山市古镇人民医院远程母胎监护系统服务采购项目

2、服务期：三年。

3、本项目投标应包括：成交人承包及负责方案文件对成交人要求的一切事宜及责任包括货物、运输、安装、调试、验收相关服务等。

4、本项目方案文件对成交人要求的一切事宜及责任由成交人承包。

5、成交人未经采购人批准，不得再以任何方式转包或分包，否则被视为违约，追究当事人责任，并承担相应的损失。

6、本项目不接受联合体报价。

7、服务地点：中山市古镇人民医院指定地点。

二、服务要求：

1、远程胎监符合分级诊疗及便民服务“互联网+医疗健康”模式；

2、患者需求：孕晚期（≥32周，特殊情况高危孕妇》30周）孕妇需定期监测胎心，特别是有胎动异常的孕妇，需反复及严密监测胎心，但频繁往返医院增加负担，远程胎监可提供24小时居家监护；

3、合作模式：

（1）成交人须具备相关资质的技术服务商，由其提供设备、系统及运维支持；

（2）初期采用不设专职驻点人员，通过专属小程序二维码开展服务，根据业务量医院有权要求增加驻点人员；

（3）产科根据诊断规范及临床需要，与孕妇充分沟通。孕妇自愿选择，通过小程序租赁设备，周/月/孕期阶梯：一孕期租金600元（上限价），一个月500元（上限价），两周300元（上限价）。上传胎监数据至平台，监测结果由合作方的医疗合作方判读，并反馈给孕妇；异常、危急等特殊情况，合作方同时通知孕妇到院进一步检查核实，并同时通知我院产科；

（4）成交人提供胎心监测仪，免费提供软件平台、客服支持及对孕妇随访；

4、责任要求：

（1）权责划分：成交人承担设备质量、数据安全、服务纠纷责任；

（2）医疗风险：远程胎心监护即远程NST同样会存在假阳性率和假阴性率，明确远程胎监为辅助手段，需结合线下产检；

（3）远程胎心监护为单项监护，不能预防如脐带打结／扭转等非预知性及急性胎儿意外。

5、应急预案：

（1）异常情况第一时间联系孕妇及家属；

（2）危急情况直接联系产科值班主任开通绿色通道；

（3）由成交人与孕妇签署服务协议和知情同意书。如有判读引发的纠纷，由成交人完全负责处理并承担全部相关责任，与采购人无关。

6、成交人提供的服务须符合采购文件要求，采购人拒绝接受不合格的服务，并有权单方解除合同，并视为欺骗投标处理。

三、技术参数要求 ：

1.远程母胎监护系统参数

1.1 无线探头监护指标

(1)采用超声多普勒技术采集胎心音；

(2)远程胎儿监护仪设备监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

(3)▲支持双胎监测；

(4)胎心：多普勒探头采用高灵敏度多晶片、宽波束脉冲多普勒超声探头，1.0MHz工作频率，胎心信号扑捉稳定；

(5)宫缩压力：可测试宫缩压力，测量范围为0～100 压力单位；非线性误差：±10%；

(6)胎动：支持手动/自动双模式；

(7)胎心率测量范围：50~210BPM（BPM：次/分钟）；准确度：±2BPM；

(8)无线探头内置锂电池，采用座式充电器，充满电使用时间≥8小时；

(9)无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量；

(10)无线探头声输出：峰值负声压不超过1兆帕 (MPa)，输出波束声强不超过20毫瓦/平方厘米 (mW/cm2)。空间峰值时间平均声强密度不超过100毫瓦/平方厘米 (mW/cm2)；声强不超过5mW/cm2。

1.2 耦合剂

（1）对皮肤无刺激、无过敏。化学稳定，水性高分子凝胶，PH值为中性，无毒无腐蚀性。

2.系统需求：

2.1 系统要求包括胎儿监护网络系统、设备终端和软件终端。

(1)采用无线网络将胎心率、宫缩值、胎动等数据传输到孕妇端、医生端和医院端，有利于大面积的推广使用，实现无距离限制的数据传输；

(2)云端可存储的病例资料及胎心率监护图形无上限，可随时调出储存胎心监护资料，进行分析、评分或打印输出；强大的浏览和查询功能，使查找病例资料简单快捷；

(3)系统显示胎儿心率曲线、宫缩压力曲线、胎动标记、高危标记、当前时间、监测时长、孕妇姓名、孕周、紧急联系人等信息；

(4)提供异常胎监图形预警提示功能；

(5)智能远程母胎监护服务系统涵盖院内、院外居家健康管理，为高危孕妇提供安全可靠的居家健康监测，对孕妇的健康情况做出规范化的管理。

2.2 软件终端

2.2.1 孕妇端APP

(1)能实时显示胎心率、宫缩压力、胎动数值和曲线；

(2)参数对应的数值和曲线颜色一致；

(3)支持孕周、孕天的时间管理；

(4)支持手动/自动胎动计数，并用不同符号显示手动/自动胎动计数；

(5)显示超声信号质量和无线信号质量；

(6)实时曲线支持回顾查看；

(7)登录后能自动加载该孕妇信息并且自动更新孕周信息；

(8)结束监护的同时自动上传监护数据至云端服务器，监护记录列表界面支持手动上传服务器；

(9)加载历史监护数据，自动显示医生的反馈意见；

(10)提供帮助界面指导孕妇寻找胎心和介绍软件操作流程；

2.2.2 医生端APP

(1)登录后能自动同步加载该医生的所有孕妇的所有监护记录；

(2)支持以孕妇为中心的数据管理，能对未诊断数据进行标注；

(3)对于监护数据，提供反馈意见输入并上传至医院本地数据库功能；支持短信提示功能；

(4)能自动显示每条监护数据已有的反馈意见；

2.2.3 医生端PC

(1)登录后能自动同步加载该医生的所在科室的所有监护记录；

(2)支持新消息提醒功能；

(3)支持平台的自动诊断功能，并对危急值进行预警提示；

(4)支持工作量统计，报表导出功能；

(5)支持诊断完成短信通知功能；

(6)系统能在监护过程中自动实时识别出正常、异常和可疑的数据，并通过报警等形式展现，并显示在窗口上；

2.3 系统满足的服务功能

（1）实时动态传输：胎儿监护数据信息实时同步动态连接孕妇端、医生端、远程胎监工作站；

（2）系统智能分析：自动分析、自动评分给出建议、自动预警、高效辅助医生诊断；

（3）系统监护服务：监护次数不受限制；对孕妇进行科普教育，人工客服无接触式指导使用设备和软件操作；在远程监护判读服务时间内进行监护判图和回复，并做好监护提醒服务；为远程胎儿监护所需的报告解读，胎心预警提供人工服务支持；

（4）第三方保险公司承保服务：在远程母胎监护平台提供胎监判读服务的医生由第三方保险公司提供医师责任险一份（该保险只针对医生在远程母胎监护平台的胎监判读进行投保，对其他行为无效）；同时为远程母胎监护硬件提供设备责任险一份。

- 三、报价要求

- 询价供应商必须按要求完整填写相关附表，并签字盖章。

备注：1、该报价文件要求一正一副，密封递交。

- 2、询价文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有询价文件密封包装在一个密封袋内。密封袋的封口处应粘贴处理。

- 3、密封外包装加盖供应商印章。

- 4、如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

- 5、★供应商必须根据采购项目的技术参数按顺序逐条响应，佐证材料标注页码，否则经专家小组讨论后可作作废处理。

- 6、投标公司须具备医疗器械维修业务的资格，提供相关的证明。

- 7、投标公司至少有两名专业维修工程师（提供社保证明和相关专业毕业证书）。

- 8、详细的项目组织实施方案、售后服务方案、承诺书。

四、详细评审（比较与评分）

（1）评分表（满分100分）

评标委员会将依据采购评分部分进行详细评审，填写《评分表》。汇集每一评委的评分，将各评委的评分进行算术平均，得出该投标人的投标得分。评审内容及评分细则如下：

评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人自2020年1月1日以来签订的同类服务项目业绩，每个业绩得2分，同一个服务单位不重复计分，本项最高得20分。 注：(1）业绩时间以合同签订时间为准，同一个服务单位提供多个业绩合同只计分一次，不累计得分；(2）投标文件须提供服务项目合同复印件或协议书复印件并加盖公章，无或未按要求提供的不得分。 | 20分 |
| 2 | 互联网、5G、AI等方向的科研专利 | 提供科研专利证明，1项2分。 | 10分 |
| 3 | 总体服务方案 | 根据各投标人对本项目总体服务方案（包括项目的理解、培训及管理方案）的具体性、详细性、实效性、全面性等进行综合评审： 1、总体服务方案对本项目内容理解深刻，且能结合医院管理特色进行论述，论述清晰合理，方案全面及可实施性强且完全满足用户需求的，得30分； 2、总体服务方案对本项目的内容有基本了解，能结合实际，论述较清晰，方案完善及可实施性较强的，得25分； 3、总体服务方案对本项目的内容了解一般，能结合实际，论述较清晰，方案完整性及可实施性都一般的，得15分； 4、总体服务方案对本项目的内容不了解，不能结合实际，论述较模糊，方案不完善及可实施性较差的，得5分； 5、未提供的不得分。 | 30分 |
| 4 | 质量保证与 服务承诺 | 对投标人提出的各项护工管理质量保证、服务承诺进行综合评价： 1、质量保证全面、服务承诺标准高且完全满足用户需求的，得20分； 2、质量保证较全面、服务承诺标准较高的，得15分； 3、质量保证一般、服务承诺标准一般的，得10分； 4、质量保证较不全面、服务承诺标准较差的，得5分； 5、未提供的不得分。 | 20分 |
| 5 | 第三方收费服务方案 | 对顾客服务收费方案： 1、服务方案详细、对项目理解深刻、实际操作性强且完全满足用户需求的，得20分； 2、服务方案较详细、对项目理解较深刻、实际操作性一般的，得10分； 3、服务方案基本满足要求、对项目理解一般，基本满足要求的，得5分； 4、未提供不得分。 | 20分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

按综合得分从高到低依次列出各投标人排名（第一名、第二名、第三名、如此类推，出现综合总得分并列时，按技术得分高的投标人名次靠前；若综合得分和技术得分都相同，由全体评委记名投票确定名次）。

- 表1  法定代表人授权委托书

致：中山市古镇人民医院：

兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与（项目名称）采购项目事务代理人，其权限是：   全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。

授权供应商：                            （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人姓名：         性别：                   年龄：        身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业供应商、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中选注的询价有效期相同，自本供应商盖公章之日起生效。

6.询价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

- 表2  法定代表人证明书

致：中山市古镇人民医院：

（          ）同志，现任我供应商（          ）职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                         供应商：               （盖章）

附：代表人姓名：          性别：            年龄：                身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：

1.法定代表人为企业事业供应商、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

## 表3  分项报价一览表

项目名称：                                    金额供应商：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 报价总价 | 大写： 元整（小写：￥ 元） |  |  |  |

注：

- 此表的总计系该项目所需费用含相关货物、劳务、保险、服务、交通费、管理费、安装、税费等在内的全部一切费用，金额总数即报价总价。

- 分项报价按照采购人要求(或采购需求）格式进行报价。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

- 表4  服务方案和承诺

主要内容应包括但不限于采购需求部分（格式自定）：

1.人员配置

2.提供服务及其实施措施；

3.须采购人配合事项；

4.根据项目需求逐项作出承诺；

5.供应商的其他资料。

报价供应商承诺书所承诺内容包含但不限于上述要素

供应商名称（供应商盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

表5  投标承诺书

中山市古镇人民医院 ：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  采购文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向交易中心/采购供应商郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在采购文件规定的时限内按照采购文件、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照采购文件的承诺并满足采购文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受相关监管部门处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并接受相关监管部门处罚，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并接受相关监管部门处罚。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证无围标、串标行为。

6.保证按照采购文件及中标通知书规定商签采购合同。否则，同意接受采购人违约处罚。

7.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对投标人违约处理。

8.保证中标之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

9.保证中标之后按采购文件要求向采购项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚。

10.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

11.保证按招标采购文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

12.保证不发生商业贿赂行为，不进行可能影响招投标、评标、定标过程公平、公正的任何不正当活动。

本投标人在规定的报价有效期限内（本项目投标有效期为60日），将受采购文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日