附件1

| 设备名称 |  | 踏脚板 |  |  |  |  | 购置数量 | 20张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求：整体不锈钢材质，表面防滑，可叠加摆放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 不锈钢踏脚板 |  |  | 20 | 张 | 整体不锈钢材质，符合技术参数要求 |  |  |
| 2 | 橡胶脚垫 |  |  | 100 | 个 | 符合技术参数需求 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 踏脚板面 |  | 不锈钢厚度≥3mm，板面防滑花纹设计，底部需有加长横管进行加固支撑，确保高承重性能，所有边缘必须光滑处理，无毛刺、无锋利角 |  |  |  |  |  |
| 2 | 支撑结构 |  | 不锈钢，四脚支撑结构，支撑脚底部配备可更换橡胶脚垫 |  |  |  |  |  |
| 3 | 尺寸规格 |  | 规格A：45cm（长）x30cm（宽）x10cm（高），数量15张 规格B：45cm（长）x30cm（宽）x15cm（高），数量5张 |  |  |  |  |  |
| 4 | 承重范围 |  | ≥300斤 |  |  |  |  |  |
| 5 | 脚垫 |  | 强效防滑、耐磨、耐压特性，能有效保护地面不被刮伤 |  |  |  |  |  |
| 6 | 主体材质 |  | 整体为不锈钢材质，确保长期的防锈蚀能力与结构强度。 |  |  |  |  |  |

脚踏板技术参数

| 设备名称 |  | 凳子 |  |  |  |  | 购置数量 | 10张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 整体要求： - 整体不锈钢材质 - 2、具备升降功能，结构稳固，外观整洁，无尖锐棱角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 不锈钢凳子 |  |  | 10 | 张 | 符合技术参数需求 |  |  |
| 2 | 橡胶脚垫 |  |  | 80 | 个 | 符合技术参数需求 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 凳面 |  | 圆形，直径≥35cm，不锈钢厚度≥3mm，边缘光滑，无毛刺、飞边 |  |  |  |  |  |
| 2 | 支撑结构 |  | 多脚支撑，设计稳定，支撑脚底部必须配备可拆卸、可更换的橡胶脚垫 |  |  |  |  |  |
| 3 | 升降功能 |  | 通过旋转方式进行无级或分段调节，可在50厘米至65厘米之间灵活调节 |  |  |  |  |  |
| 4 | 承重范围 |  | ≥300斤，在最大承重下结构无变形，升降功能正常 |  |  |  |  |  |
| 5 | 脚垫配置 |  | 高耐磨橡胶，每张凳子除标配外，并额外配置一套同等规格的脚垫作为备用件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 主体材质 |  | 整体为不锈钢材质，确保长期的防锈蚀能力与结构强度。 |  |  |  |  |  |

凳子技术参数