附件1

火龙罐技术参数需求

大号直径约12cm，高约9.5cm。（±1.0cm）

中号直径约10cm，高约8.5cm。（±1.0cm）

3.小号直径约6.5cm，高约6.5cm。（±1.0cm）
4.罐口用特殊材料通过高温与罐体融合。

5.罐体合烧制而成，罐内可放艾柱。

6.适用于脊柱软伤、肌肉损伤、肠胃疾病、妇科疾病及风寒湿痹等病症的治疗

1

