耳鼻喉医用头灯参数要求

- 整体要求

- 耳鼻喉科门诊检查、治疗及手术使用，用于照亮鼻腔、咽喉及外耳道。需要与使用医生双眼同轴

- 配置要求

- 锂电池2块

- 充电器1个

- 三、技术参数要求

- 1.LED灯泡寿命：80000小时以上

- 2.光斑直径在42cm处：≥30-120mm

- 3.照度：不少于45000 Lux

- 4.工作电压：DC 3.7V

- 5.灯头调节：任意角度

- 6.亮度控制：可调节

- 7.光斑控制：可调节