膀胱镜参数要求

- 整体要求

- 能满足膀胱镜检查、膀胱肿物活检取病理、拔除双J管、插双J管的操作要求。

二、技术参数

- 1.镜管直径：4.0mm

- 2.视向角：30°

- 3.视场角≥60°

- 4.分辨率：≥8.34lp/mm

- 5.景深范围不少于3mm～50mm

- 6.镜子工作长度：≥300mm

- 7.膀胱镜鞘21Fr，可通过8Fr以下软性器械