刘伟承火龙罐技术参数需求：

1.大号直径约12cm，高约9.5cm。（±1.0cm）

2.中号直径约10cm，高约8.5cm。（±1.0cm）

3.小号直径约6.5cm，高约6.5cm。（±1.0cm）

4.罐口用特殊材料通过高温与罐体融合，形成规则的花瓣型结构。

5.罐体由砭石和紫砂混合烧制而成，罐内可放艾柱。